## Resumo Geral
Tabela: Parâmetros de desempenho - Concessionária (inserir nome concessionária) | [6 empty] | Tabela: Datas limite para a realização da nova monitoração dos parâmetros identificados como inconformes da Concessionária
Parâmetro de Desempenho | Limite | Status | Unid. | Ativos avaliados | Ativos aprovados | Percentual de atendimento | Parâmetro de Desempenho | Denúncia Espontânea apresentada | Data do último ensaio | Data limite da nova monitoração dos ativos constantes na DE | Data limite para apresentação da nova documentação
Edificações e instalações operacionais existentes na Rodovia totalmente recuperadas e reformadas para se adequarem às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais. | Edificação monitorada classificada como “bom” ou “regular” | Atendido | UN |  |  | 100% | Edificações e instalações operacionais existentes na Rodovia totalmente recuperadas e reformadas para se adequarem às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais. | não
Edificações e instalações operacionais existentes na rodovia e UOP's/Delegacias (PRF) deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT | Informação sobre o atendimento à norma | Não Atendido | UN |  |  | 90% | Edificações e instalações operacionais existentes na rodovia e UOP's/Delegacias (PRF) deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT | não
Novas edificações, instalações operacionais e UOP's/Delegacias (PRF) novas ou reconstruídas deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT | Informação sobre o atendimento à norma | Atendido | UN |  |  | 100% | Novas edificações, instalações operacionais e UOP's/Delegacias (PRF) novas ou reconstruídas deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT | não
Resumo Geral:
Método de cálculo dos parâmetros e dos indicadores:
Parâmetros de manutenção:
(1) Concessões:
Edificações e instalações operacionais existentes na Rodovia totalmente recuperadas e reformadas para se adequarem às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais.
(2) Concessões:
Edificações e instalações operacionais existentes na rodovia e UOP's/Delegacias (PRF) deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT
(3) Concessões:
Edificações e instalações operacionais existentes na RODOVIA previstas para aproveitamento deverão se encontrar totalmente recuperadas e reformadas para se adequarem às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, com as características anteriormente definidas. As edificações e instalações operacionais deverão ser objeto de intervenções de forma que se apresentem sempre com suas funcionalidades preservadas, de modo a prestar serviço adequado aos usuários.
A análise da adequação das edificações à funcionalidades e padrões de operação requeridos, inclusa avaliação das reformas (1), (2), (3) deve observar o seguinte: O atendimento ao parâmetro de classificação da edificação será considerado como "atendido" se edificação for classificada como "bom" ou "regular" indicando uma condição satisfatória de manutenção. Caso a edificação esteja classificada como "ruim" o atendimento ao parâmetro de classificação da edificação será considerado como "não atendido".
(4) Concessões:
Novas edificações, instalações operacionais e UOP's/Delegacias (PRF) novas ou reconstruídas deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9050 da ABNT
A análise quanto ao atendimento ao parâmetro relacionado aos padrões de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 (4) da edificação deve observar o seguinte: O atendimento ao parâmetro será considerado como "atendido" se o resultado retornado for "sim" De igual forma, caso o resultado apresentado seja "não" o parâmetro será considerado como "não atendido".
Observação: Em limite apresenta-se limite contratual definido para o parâmetro de desempenho, quando aplicável. Em status informa-se se o parâmetro foi atendido ou não atendido. Em unid. Apresenta-se a unidade para o ativo avaliado. Em ativos avaliados informa-se o número total de segmentos ou ativos avaliados para a análise do parâmetro.
Em ativos aprovados informa-se o número total de segmentos ou ativos avaliados para a análise do parâmetro.
Em percentual de atendimento informa-se o percentual de atendimento em relação ao total de ativos, para auxiliar na identificação de eventual medida sancionatória.
SI: Segmento Individual, SH Segmento homogêneo, km: quilômetro, UN: unidade. CJ: conjunto de placas
Observação:
Em denúncia espontânea apresentada informar se houve denúncia espontânea por parâmetro de desempenho.
Em data do último ensaio deve-se apresentara data do último ensaio realizado para aquele parâmetro de desempenho, a partir do qual se inicia o prazo de 92 dias (três meses) para a realização de nova monitoração.
Em data limite da nova monitoração dos ativos constantes na DE deve-se apresentar o somatório da data inicial acrescidos dos 92 dias para a realização da monitoração por parâmetro de desempenho.
Em Data limite para apresentação da nova documentação deve-se apresentar o somatório da data anterior acrescidos de 30 dias para a realização do documento técnico que demonstrará a correção das inconformidades (novo Informe de Manutenção, nova planilha de dados estruturados e novos relatórios de monitoração, consolidando todo o trecho concedido).

## Dados Edificações
Monitorador | Concessionária | Ano Concessão | Ano Fiscalização | Periodicidade | Tipo de Monitoração | Data Inspeção | Rodovia | UF | km referencial | Latitude referencial | Longitude referencial | Sentido | Direção | km inicial | km final | Identificação da Edificação | Nome da Edificação | Tipo da Edificação | Área Edificada (m²) | Área para estacionamento (m²) | Área coberta do estacionamento (m²) | Tipo de Construção | Qtd. Anomalias Pequenas | Qtd. Anomalias Médias | Qtd. Anomalias Altas | Estado geral de conservação | Parâmetro da Edificação | Estado geral de conservação (Ano Concessão - 1) | Estado geral de conservação (Ano Concessão - 2) | Atendimento à NBR 9.050/2004 | Parâmetro do atendimento à NBR 9.050/2004 | Intervenção programada | Data programada intervenção | Data máxima da intervenção (denúncia espontânea) | Observações | 01. Fundações e estruturas | 02. Revestimento de piso (cerâmico, polímero) | 03. Revestimento de azulejo (cerâmico, polímero) | 04. Calçada | 05. Parede externa | 06. Parede interna | 07. Estrutura metálica | 08. Cobertura / Forro | 09. Climatização | 10. Portas | 11. Janelas (vidro e armação metálica) | 12. Iluminação (interna e externa) | 13. Instalação elétrica (interna e externa) | 14. Instalação hidrossanitária - Pia / Tanque de Lavar | 15. Instalação hidrossanitária - Vaso Sanitário / Mictório | 16. Instalação hidrossanitária - Torneira / Registros/ chuveiros | 17. Paisagismo | 18. Caixa d'água | 19. instalação e telefonia | 20. Pintura Externa | 21. Pintura interna | 22. Sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA) | 23. Cercas e alambrados | 24. Utilidades (armários, gavetas)
NOME DA EMPRESA | CONCER | 1 | 1996 | Anual | Periódica | 2025-01-01 | BR-040 | AC | 141.96 | 0 | 0 | Norte | Crescente | 141.96 | 142.05 | EDF BSO 19 KM 141+960 | NOME PADRÃO DA EDIFICAÇÃO | ANTT: Prédio Administrativo | 77 | 300 | 200 | Wood Frame | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | bom | bom | Sim | atendido | Sim | 2025-01-01 | 2025-04-01 |  | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma | nenhuma
| ECOVIAS SUL | 2 | 1997 | Semestral | Extraordinária | 2025-01-02 | BR-050 | AL |  |  |  | Sul | Decrescente |  |  |  |  | Base Operacional: BSO |  |  |  | Estrutura Metálica | 24 | 0 | 0 | regular | atendido | regular | regular | Não | não atendido | Não | 2025-01-02 | 2025-04-02 |  | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena | pequena
| PLANALTO SUL | 3 | 1998 | Trimestral | Denúncia Espontânea | 2025-01-03 | BR-060 | AM |  |  |  | Leste | não se aplica |  |  |  |  | Base Operacional: SAU |  |  |  | Alvenaria Mista | 1 | 23 | 0 | regular | atendido | ruim | ruim | Não se aplica ao contrato | Não se aplica ao contrato |  | 2025-01-03 | 2025-04-03 |  | média | pequena | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média | média
| LITORAL SUL | 4 | 1999 | Mensal |  | 2025-01-04 | BR-070 | AP |  |  |  | Oeste | [5 empty] | Concessionária: Prédio Administrativo |  |  |  | Construção Modular Pré-Fabricada | 0 | 0 | 24 | ruim | não atendido |  |  |  | Não se aplica ao contrato |  | 2025-01-04 | 2025-04-04 |  | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta | alta
| RÉGIS BITTENCOURT | 5 | 2000 |  |  | 2025-01-05 | BR-080 | BA |  |  |  | Norte/Sul | [5 empty] | Concessionária: Sala Técnica |  |  |  | Construção em Container | 0 | 0 | 0 | bom | atendido |  |  |  | Não se aplica ao contrato |  | 2025-01-05 | 2025-04-05
| FERNÃO DIAS | 6 | 2001 |  |  | 2025-01-06 | BR-101 | CE |  |  |  | Leste/Oeste | [5 empty] | Pórtico: Free Flow |  |  |  | Construção em Madeira | 0 | 0 | 0 | bom | atendido |  |  |  | Não se aplica ao contrato |  | 2025-01-06 | 2025-04-06
| FLUMINENSE | 7 | 2002 |  |  | 2025-01-07 | BR-116 | DF |  |  |  | não se aplica | [5 empty] | Posto Fiscalização ANTT |  |  |  | Steel Frame | 0 | 0 | 0 | bom | atendido |  |  |  | Não se aplica ao contrato |  | 2025-01-07 | 2025-04-07
| TRANSBRASILIANA | 8 | 2003 |  |  | 2025-01-08 | BR-153 | ES | [9 empty] | PPD |  |  |  | Concreto Pré-Moldado | 0 | 0 | 0 | bom | atendido |  |  |  | Não se aplica ao contrato |  | 2025-01-08 | 2025-04-08
| RODOVIA DO AÇO | 9 | 2004 |  |  | 2025-01-09 | BR-230 | GO | [9 empty] | PPV: Fixo |  |  |  | Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [5 empty] | 2025-01-09 | 2025-04-09
| ECOVIAS 101 | 10 | 2005 |  |  | 2025-01-10 | BR-232 | MA | [9 empty] | PPV: HS-WIM |  |  |  | Alvenaria Estrutural | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-04-10
| ECOVIAS MINAS GOIAIS | 11 | 2006 |  |  | 2025-01-11 | BR-235 | MG | [9 empty] | PPV: Móvel |  |  |  | Alvenaria Convencional | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-11
| CONCEBRA | 12 | 2007 |  |  | 2025-01-12 | BR-262 | MS | [9 empty] | Praças de Pedágio: Fixa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-12
| NCRO | 13 | 2008 |  |  | 2025-01-13 | BR-290 | MT | [9 empty] | Praças de Pedágio: Free Flow |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-13
| MSVIA | 14 | 2009 |  |  | 2025-01-14 | BR-292 | PA | [9 empty] | PRF: Delegacia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-14
| ECOVIASPONTE | 15 | 2010 |  |  | 2025-01-15 | BR-364 | PB | [9 empty] | PRF: Superintendência |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-15
| VIASUL | 16 | 2011 |  |  | 2025-01-16 | BR-365 | PE | [9 empty] | PRF: UOP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-16
| ECOVIAS CERRADO | 17 | 2012 |  |  | 2025-01-17 | BR-369 | PI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-17
| VIA COSTEIRA | 18 | 2013 |  |  | 2025-01-18 | BR-373 | PR | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-18
| ECOVIAS ARAGUAIA | 19 | 2014 |  |  | 2025-01-19 | BR-376 | RJ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-19
| RIOSP | 20 | 2015 |  |  | 2025-01-20 | BR-381 | RN | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-20
| VIABRASIL | 21 | 2016 |  |  | 2025-01-21 | BR-386 | RO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-21
| ECOVIAS RIO MINAS | 22 | 2017 |  |  | 2025-01-22 | BR-392 | RR | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-22
| VIA ARAUCÁRIA | 23 | 2018 |  |  | 2025-01-23 | BR-393 | RS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-23
| LITORAL PIONEIRO | 24 | 2019 |  |  | 2025-01-24 | BR-414 | SC | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-24
| VIA MINEIRA | 25 | 2020 |  |  | 2025-01-25 | BR-448 | SE | [14 empty] | 0 | 0 |  | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-25
| NOVA 381 | 26 | 2021 |  |  | 2025-01-26 | BR-452 | SP | [15 empty] | 0 |  | bom | atendido | [6 empty] | 2025-04-26
| VIA CRISTAIS | 27 | 2022 |  |  | 2025-01-27 | BR-465 | TO | [25 empty] | 2025-04-27
| WAY-262 | 28 | 2023 |  |  | 2025-01-28 | BR-476 | [26 empty] | 2025-04-28
| ROTA VERDE GOIÁS | 29 | 2024 |  |  | 2025-01-29 | BR-493 | [26 empty] | 2025-04-29
| PR VIAS | 30 | 2025 |  |  | 2025-01-30 | PR-090 | [26 empty] | 2025-04-30
| IGUAÇU | 31 | 2026 |  |  | 2025-01-31 | PR-092 | [26 empty] | 2025-05-01
|  | 32 | 2027 |  |  | 2025-02-01 | PR-151 | [26 empty] | 2025-05-02
|  | 33 | 2028 |  |  | 2025-02-02 | PR-158 | [26 empty] | 2025-05-03
|  | 34 | 2029 |  |  | 2025-02-03 | PR-170 | [26 empty] | 2025-05-04
|  | 35 | 2030 |  |  | 2025-02-04 | PR-180 | [26 empty] | 2025-05-05
[7 empty] | PR-182 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-239 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-280 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-323 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-373 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-407 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-408 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-411 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-418 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-423 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-427 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-445 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-476 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-483 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-508 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-804 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | PR-855 | [26 empty] | 1900-03-30
[7 empty] | DF-060 | [26 empty] | 1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30
1900-03-30

## Metadados Edificações
Coluna | Atributos | Definição | Tipo de Dados | Método de cálculo / observações
| Monitorador | Nome ou identificação da empresa que realizou a monitoração | Texto | não aplicável
| Concessionária | Nome ou identificação da Concessionária | Texto | não aplicável
| Ano Concessão | Ano Concessão relacionado à monitoração | Numérico (dois dígitos) | não aplicável
| Ano Fiscalização | Ano Fiscalização relacionado à monitoração | Data (aaaa) | não aplicável
| Periodicidade | Periodicidade da monitoração como determinado em contrato ou termo aditivo (anual / semestral / trimestral / mensal) | Texto | não aplicável
| Tipo de Monitoração | informação sobre o tipo da monitoração realizada. | texto | Monitoração é periódica se atender a temporalidade determinada no contrato de concessão, extraordinária se for realizada atividade adicional ao longo do ano, além da periódica e considerada com o tipo de denúncia espontânea se a monitoração do ativo ocorrer para demonstrar a correção do ativo, após apresentação da denúncia espontânea.
| Data Inspeção | Data de realização da inspeção no ativo específico | Data (dd/mm/aaaa) | não aplicável
| Rodovia | Sigla da rodovia em que está cadastrada a edificação | Alfa-numérico (BR-000) | não aplicável
| UF | sigla da Unidade Federativa | Texto | não aplicável
| km referencial | Ponto da rodovia referencial indicado na identificação da estrutura | Numérico com três casas decimais (0,000) | não usar o símbolo "+"
| Latitude referencial | Coordenada geográfica, em graus decimais, referente à latitude do ponto de início da edificação | Numérico com no mínimo 5 casas decimais (0,00000) | não aplicável
| Longitude referencial | Coordenada geográfica, em graus decimais, referente à longitude do ponto de início da edificação | Numérico com no mínimo 5 casas decimais (0,00000) | não aplicável
| Sentido | Sentido da pista onde está alocada a edificação | Texto | norte, sul, leste, oeste, norte-sul, leste-oeste e suas variações, como no SIR
| Direção | Direção da pista onde está alocada a edificação (Crescente, Decrescente) | Texto | crescente e descrecente, como no padrão SIR
| km inicial | km inicial da edificação, início de sua extensão | Numérico com três casas decimais (0,000) | não usar o símbolo "+"
| km final | km final da edificação, final de sua extensão | Numérico com três casas decimais (0,000) | não usar o símbolo "+"
| Identificação da Edificação | Identificação da edificação conforme padrão ANTT | Alfa-numérico (BR-000) | Exemplo: EDF BSO 19 KM 141+960
| Nome da Edificação | Nome referência da edificação conforme padrão PER ou Concessão | Alfa-numérico (BR-000) | Exemplo: SAU01 / UOP10 / PPV km100,00
| Tipo de Edificação | Tipo da edificação, conforme PER e SIR | Texto | Seguir padrão SIR
| Área Edificada | informação sobre a área da edificação em metros quadrados | Texto | não aplicável
| Área para estacionamento | informação sobre a área de estacionamento da edificação em metros quadrados | Texto | não aplicável
| Área coberta do estacionamento | informação sobre a área de cobertura do estacionamento da edificação em metros quadrados | Texto | não aplicável
| Tipo de Construção | informação sobre o tipo principal estrutural da edificação | Texto | Seguir padrão SIR
| Qtd. Anomalias Pequenas | informação do número de anomalias pequenas entre os 24 itens avaliados | Numérico (dois dígitos) | Somatório das anomalias do tipo pequena entre os 24 componentes avaliados. Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente.
| Qtd. Anomalias Médias | informação do número de anomalias médias entre os 24 itens avaliados | Numérico (dois dígitos) | Somatório das anomalias do tipo média entre os 24 componentes avaliados. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente.
| Qtd. Anomalias Altas | informação do número de anomalias altas entre os 24 itens avaliados | Numérico (dois dígitos) | Somatório das anomalias do tipo alta entre os 24 componentes avaliados. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| Estado geral de conservação | informação sobre o estado geral de conservação da edificação (bom, regular, precário) | Texto | A classificação do estado geral de conservação das edificações é realizada com base na gravidade e na quantidade das anomalias identificadas nos componentes analisados. A edificação será considerada ruim quando for detectada qualquer ocorrência de anomalia classificada como de grau alto, ainda que isolada, em razão do potencial comprometimento da segurança ou funcionalidade do sistema afetado. Caso não haja anomalias graves, mas sejam identificadas anomalias de grau médio em qualquer quantidade, ou mais de três anomalias classificadas como pequenas, a edificação será considerada em estado regular, indicando a existência de falhas que exigem atenção, ainda que não representem risco iminente. Por fim, a classificação bom será atribuída quando não houver anomalias ou quando forem identificadas até três anomalias pequenas, desde que não coexistam anomalias médias ou altas. Em resumo: BOM: quando não for identificada nenhuma anomalia ou até 3 anomalias de graduação pequena em todos os componentes da edificação; REGULAR: quando for identificada mais de 3 anomalias de graduação pequena e/ou qualquer número de anomalias de grau médio; RUIM: quando for identificada alguma anomalia de graduação alta.
| Parâmetro da Edificação | informação sobre o atendimento ao parâmetro da edificação (aprovado, não aprovado) | Texto | O atendimento ao parâmetro de classificação da edificação será considerado como "atendido" se edificação for classificada como "bom" ou "regular" indicando uma condição satisfatória de manutenção. De igual forma, caso a edificação esteja classificada como "ruim" o atendimento ao parâmetro de classificação da edificação será considerado como "não atendido".
| Estado geral de conservação (Ano Concessão - 1) | Classificação atribuída à edificação na monitoração do ano anterior | Texto | Apresentar resultado do tipo "bom", "regular" ou "ruim" dos anos anteriores. Se não houver classificação indicar "não monitorada"
| Estado geral de conservação (Ano Concessão - 2) | Classificação atribuída à edificação na monitoração do ano anteanterior | Texto | Apresentar resultado do tipo "bom", "regular" ou "ruim" dos anos anteriores. Se não houver classificação indicar "não monitorada"
| Atendimento à NBR 9.050/2004 | Verificação do Atendimento aos padrões de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da ABNT | Texto | Apresentar resultado do tipo "sim" ou "não"
| Parâmetro do atendimento à NBR 9.050/2004 | Confirmação do Atendimento ao parâmetro de desempenho de manutenção relacionado aos padrões de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da ABNT | Texto | O atendimento ao parâmetro de atendimento aos padrões de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da edificação será considerado como "atendido" se o resultado retornado for "sim" De igual forma, caso o resultado apresentado seja "não" o parâmetro será considerado como "não atendido".
| Intervenção programada | Informação se há programação de intervenção prevista para corrigir eventual inconformidade verificada na monitoração. | Texto | Informar "sim" ou informar "não" quanto à existência de programação de intervenção prevista para corrigir inconformidades identificada.
| Tipo de intervenção programada | Informação em formato texto quanto ao tipo de atividade a ser realizada. Relacionada às anomalias identificadas. | Texto | informar o(s) item(ns) para qual foi programada a intervenção: Fundações e estruturas, revestimento de piso (cerâmico, polímero), revestimento de azulejo (cerâmico, polímero), calçada, parede externa, parede interna, estrutura metálica, cobertura/forro, climatização, portas, janelas (vidro e armação metálica), iluminação (interna e externa), instalação elétrica (interna e externa), instalação hidrossanitária – pia/tanque de lavar, vaso sanitário/mictório, torneira/registros/chuveiros, paisagismo, caixa d’água, instalação e telefonia, pintura externa, pintura interna, sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA), cercas e alambrados e utilidades (armários, gavetas).
| Data programada intervenção | Informação do prazo previsto para a correção da inconformidade do ativo. O prazo máximo a ser considerado é o da denúncia espontânea, como informado na Resolução 6053/2024 ou posterior. Não há prazo a ser informado caso não ocorra denúncia espontânea. | Data (dd/mm/aaaa) | Apresentar a data prevista para correção da inconformidade, desde que apresentada a denúncia espontânea, ou pretendida a denúncia espontânea. Não é necessário apresentação caso a concessionária opte por não corrigir a inconformidade, ressalvadas as penalidades possíveis.
| Data máxima da intervenção | Informação do prazo máximo previsto para a correção da inconformidade do ativo. O prazo máximo a ser considerado é o da denúncia espontânea, como informado na Resolução 6053/2024 ou posterior. O prazo será registrado apenas para efeito de conhecimento de que havia. | Data (dd/mm/aaaa) | Apresentar a data máxima prevista para correção da inconformidade, se for apresentada a denúncia espontânea. A data é padronizada, somando o tempo definido na denúncia (90 dias) à data do ensaio do ativo. Exemplo: prazo para correção de parâmetro de desempenho de manutenção, se apresentada denúncia espontânea: 90 dias à partir da constatação inconformidade. Caso o ensaio do ativo 1 tenha sido efetuado em 01/01/2025 o prazo máximo de correção seria 01/04/2025. Caso o ensaio no ativo 2 tenha sido efetuado em 05/05/2025 o prazo máximo de correção seria 03/08/2025. Como a planilha será encaminhada junto ao informe de manutenção, sendo o informe protocolado em 05/07/2025 o prazo de correção do ativo 1 já terá expirado, ou seja será confirmado o desatendimento. Para o ativo 2, a concessionária poderá reapresentar a informação do ativo 2 em desatendimento com prazo máximo corrigido até 03/08/2025, em até 90 dias da apresentação da denúncia (05/10/2025), respeitando os prazos máximos por ativo.
| Observações | informações gerais de interesse da concessionária sobre o ativo | texto | espaço para a concessionária apresentar informações complementares ao ativo.
| 01. Fundações e estruturas | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 02. Revestimento de piso (cerâmico, polímero) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 03. Revestimento de azulejo (cerâmico, polímero) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 04. Calçada | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 05. Parede externa | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 06. Parede interna | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 07. Estrutura metálica | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 08. Cobertura / Forro | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 09. Climatização | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 10. Portas | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 11. Janelas (vidro e armação metálica) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 12. Iluminação (interna e externa) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 13. Instalação elétrica (interna e externa) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 14. Instalação hidrossanitária - Pia / Tanque de Lavar | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 15. Instalação hidrossanitária - Vaso Sanitário / Mictório | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 16. Instalação hidrossanitária - Torneira / Registros/ chuveiros | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 17. Paisagismo | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 18. Caixa d'água | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 19. instalação e telefonia | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 20. Pintura Externa | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 21. Pintura interna | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 22. Sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 23. Cercas e alambrados | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.
| 24. Utilidades (armários, gavetas) | Componente da edificação analisado, que compõem o resultado final do atendimento | Texto | Nenhuma: não foi identificado nenhuma anomalia no componente.Pequena: quando é observado algum defeito em estágio inicial que não comprometa a funcionalidade do componente. Média: quando é observado algum defeito em estágio inicial que comprometa parcialmente a funcionalidade do componente. Alta: quando são observados defeitos diversos ou algum defeito em estágio avançado que coloca em risco a segurança da edificação e/ou comprometa totalmente a funcionalidade do componente.